## calibration_data_input_example-
Reference Angle [degree] | Measured Angle [degree] |  |  |  | measure + 260 | error | mod360 | mod+180/360
258.047 | 0.70312 | -257.3439 | 102.6561 | 102.6561 | 260.7031 | 2.6561 | 2.6561 | 182.6561 | 0.059636 | 0.059636 | 282.6561 | 0.059636
260.156 | 2.1094 | -258.0466 | 101.9534 | 101.9534 | 262.1094 | 1.9534 | 1.9534 | 181.9534 | -0.64311 | -0.64311 | 281.9534 | -0.64311
262.266 | 3.5156 | -258.7504 | 101.2496 | 101.2496 | 263.5156 | 1.2496 | 1.2496 | 181.2496 | -1.3469 | -1.3469 | 281.2496 | -1.3469
263.672 | 5.625 | -258.047 | 101.953 | 101.953 | 265.625 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
265.781 | 7.7344 | -258.0466 | 101.9534 | 101.9534 | 267.7344 | 1.9534 | 1.9534 | 181.9534 | -0.64311 | -0.64311 | 281.9534 | -0.64311
267.891 | 9.8438 | -258.0473 | 101.9527 | 101.9527 | 269.8438 | 1.9527 | 1.9527 | 181.9527 | -0.64374 | -0.64374 | 281.9527 | -0.64374
268.594 | 11.25 | -257.344 | 102.656 | 102.656 | 271.25 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
271.406 | 12.6563 | -258.7497 | 101.2503 | 101.2503 | 272.6563 | 1.2503 | 1.2503 | 181.2503 | -1.3462 | -1.3462 | 281.2503 | -1.3462
272.813 | 14.7656 | -258.0474 | 101.9526 | 101.9526 | 274.7656 | 1.9526 | 1.9526 | 181.9526 | -0.64389 | -0.64389 | 281.9526 | -0.64389
274.922 | 16.1719 | -258.7501 | 101.2499 | 101.2499 | 276.1719 | 1.2499 | 1.2499 | 181.2499 | -1.3466 | -1.3466 | 281.2499 | -1.3466
276.328 | 18.2813 | -258.0467 | 101.9533 | 101.9533 | 278.2813 | 1.9533 | 1.9533 | 181.9533 | -0.64319 | -0.64319 | 281.9533 | -0.64319
278.438 | 19.6875 | -258.7505 | 101.2495 | 101.2495 | 279.6875 | 1.2495 | 1.2495 | 181.2495 | -1.347 | -1.347 | 281.2495 | -1.347
280.547 | 21.0938 | -259.4532 | 100.5468 | 100.5468 | 281.0938 | 0.5468 | 0.5468 | 180.5468 | -2.0497 | -2.0497 | 280.5468 | -2.0497
281.953 | 23.2031 | -258.7499 | 101.2501 | 101.2501 | 283.2031 | 1.2501 | 1.2501 | 181.2501 | -1.3464 | -1.3464 | 281.2501 | -1.3464
284.063 | 24.6094 | -259.4536 | 100.5464 | 100.5464 | 284.6094 | 0.5464 | 0.5464 | 180.5464 | -2.0501 | -2.0501 | 280.5464 | -2.0501
285.469 | 26.0156 | -259.4534 | 100.5466 | 100.5466 | 286.0156 | 0.5466 | 0.5466 | 180.5466 | -2.0499 | -2.0499 | 280.5466 | -2.0499
287.578 | 28.125 | -259.453 | 100.547 | 100.547 | 288.125 | 0.547 | 0.547 | 180.547 | -2.0495 | -2.0495 | 280.547 | -2.0495
288.984 | 30.2344 | -258.7496 | 101.2504 | 101.2504 | 290.2344 | 1.2504 | 1.2504 | 181.2504 | -1.3461 | -1.3461 | 281.2504 | -1.3461
291.094 | 31.6406 | -259.4534 | 100.5466 | 100.5466 | 291.6406 | 0.5466 | 0.5466 | 180.5466 | -2.0499 | -2.0499 | 280.5466 | -2.0499
293.203 | 33.0469 | -260.1561 | 99.8439 | 99.8439 | 293.0469 | -0.1561 | 359.8439 | 179.8439 | -2.7526 | -2.7526 | 279.8439 | -2.7526
294.609 | 34.4531 | -260.1559 | 99.8441 | 99.8441 | 294.4531 | -0.1559 | 359.8441 | 179.8441 | -2.7524 | -2.7524 | 279.8441 | -2.7524
296.719 | 35.8594 | -260.8596 | 99.1404 | 99.1404 | 295.8594 | -0.8596 | 359.1404 | 179.1404 | -3.4561 | -3.4561 | 279.1404 | -3.4561
298.125 | 37.9688 | -260.1562 | 99.8438 | 99.8438 | 297.9688 | -0.1562 | 359.8438 | 179.8438 | -2.7527 | -2.7527 | 279.8438 | -2.7527
300.234 | 39.375 | -260.859 | 99.141 | 99.141 | 299.375 | -0.859 | 359.141 | 179.141 | -3.4555 | -3.4555 | 279.141 | -3.4555
302.344 | 40.7813 | -261.5627 | 98.4373 | 98.4373 | 300.7813 | -1.5627 | 358.4373 | 178.4373 | -4.1592 | -4.1592 | 278.4373 | -4.1592
303.75 | 42.8906 | -260.8594 | 99.1406 | 99.1406 | 302.8906 | -0.8594 | 359.1406 | 179.1406 | -3.4559 | -3.4559 | 279.1406 | -3.4559
305.859 | 45 | -260.859 | 99.141 | 99.141 | 305 | -0.859 | 359.141 | 179.141 | -3.4555 | -3.4555 | 279.141 | -3.4555
307.266 | 46.4063 | -260.8597 | 99.1403 | 99.1403 | 306.4063 | -0.8597 | 359.1403 | 179.1403 | -3.4562 | -3.4562 | 279.1403 | -3.4562
309.375 | 47.8125 | -261.5625 | 98.4375 | 98.4375 | 307.8125 | -1.5625 | 358.4375 | 178.4375 | -4.159 | -4.159 | 278.4375 | -4.159
310.781 | 49.2188 | -261.5622 | 98.4378 | 98.4378 | 309.2188 | -1.5622 | 358.4378 | 178.4378 | -4.1587 | -4.1587 | 278.4378 | -4.1587
312.891 | 50.625 | -262.266 | 97.734 | 97.734 | 310.625 | -2.266 | 357.734 | 177.734 | -4.8625 | -4.8625 | 277.734 | -4.8625
314.297 | 52.7344 | -261.5626 | 98.4374 | 98.4374 | 312.7344 | -1.5626 | 358.4374 | 178.4374 | -4.1591 | -4.1591 | 278.4374 | -4.1591
316.406 | 54.8438 | -261.5622 | 98.4378 | 98.4378 | 314.8438 | -1.5622 | 358.4378 | 178.4378 | -4.1587 | -4.1587 | 278.4378 | -4.1587
317.813 | 56.25 | -261.563 | 98.437 | 98.437 | 316.25 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
319.922 | 58.3594 | -261.5626 | 98.4374 | 98.4374 | 318.3594 | -1.5626 | 358.4374 | 178.4374 | -4.1591 | -4.1591 | 278.4374 | -4.1591
321.328 | 59.0625 | -262.2655 | 97.7345 | 97.7345 | 319.0625 | -2.2655 | 357.7345 | 177.7345 | -4.862 | -4.862 | 277.7345 | -4.862
322.031 | 61.875 | -260.156 | 99.844 | 99.844 | 321.875 | -0.156 | 359.844 | 179.844 | -2.7525 | -2.7525 | 279.844 | -2.7525
324.844 | 63.2813 | -261.5627 | 98.4373 | 98.4373 | 323.2813 | -1.5627 | 358.4373 | 178.4373 | -4.1592 | -4.1592 | 278.4373 | -4.1592
326.953 | 65.3906 | -261.5624 | 98.4376 | 98.4376 | 325.3906 | -1.5624 | 358.4376 | 178.4376 | -4.1589 | -4.1589 | 278.4376 | -4.1589
328.359 | 67.5 | -260.859 | 99.141 | 99.141 | 327.5 | -0.859 | 359.141 | 179.141 | -3.4555 | -3.4555 | 279.141 | -3.4555
330.469 | 69.6094 | -260.8596 | 99.1404 | 99.1404 | 329.6094 | -0.8596 | 359.1404 | 179.1404 | -3.4561 | -3.4561 | 279.1404 | -3.4561
331.875 | 71.7188 | -260.1562 | 99.8438 | 99.8438 | 331.7188 | -0.1562 | 359.8438 | 179.8438 | -2.7527 | -2.7527 | 279.8438 | -2.7527
333.984 | 73.8281 | -260.1559 | 99.8441 | 99.8441 | 333.8281 | -0.1559 | 359.8441 | 179.8441 | -2.7524 | -2.7524 | 279.8441 | -2.7524
335.391 | 75.9375 | -259.4535 | 100.5465 | 100.5465 | 335.9375 | 0.5465 | 0.5465 | 180.5465 | -2.05 | -2.05 | 280.5465 | -2.05
336.797 | 78.0469 | -258.7501 | 101.2499 | 101.2499 | 338.0469 | 1.2499 | 1.2499 | 181.2499 | -1.3466 | -1.3466 | 281.2499 | -1.3466
338.906 | 80.1563 | -258.7497 | 101.2503 | 101.2503 | 340.1563 | 1.2503 | 1.2503 | 181.2503 | -1.3462 | -1.3462 | 281.2503 | -1.3462
341.016 | 81.5625 | -259.4535 | 100.5465 | 100.5465 | 341.5625 | 0.5465 | 0.5465 | 180.5465 | -2.05 | -2.05 | 280.5465 | -2.05
342.422 | 84.375 | -258.047 | 101.953 | 101.953 | 344.375 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
344.531 | 86.4844 | -258.0466 | 101.9534 | 101.9534 | 346.4844 | 1.9534 | 1.9534 | 181.9534 | -0.64309 | -0.64309 | 281.9534 | -0.64309
345.938 | 89.2969 | -256.6411 | 103.3589 | 103.3589 | 349.2969 | 3.3589 | 3.3589 | 183.3589 | 0.76241 | 0.76241 | 283.3589 | 0.76241
348.047 | 91.4063 | -256.6407 | 103.3593 | 103.3593 | 351.4063 | 3.3593 | 3.3593 | 183.3593 | 0.76281 | 0.76281 | 283.3593 | 0.76281
349.453 | 92.8125 | -256.6405 | 103.3595 | 103.3595 | 352.8125 | 3.3595 | 3.3595 | 183.3595 | 0.76301 | 0.76301 | 283.3595 | 0.76301
351.563 | 96.3281 | -255.2349 | 104.7651 | 104.7651 | 356.3281 | 4.7651 | 4.7651 | 184.7651 | 2.1686 | 2.1686 | 284.7651 | 2.1686
352.969 | 97.7344 | -255.2346 | 104.7654 | 104.7654 | 357.7344 | 4.7654 | 4.7654 | 184.7654 | 2.1689 | 2.1689 | 284.7654 | 2.1689
355.078 | 99.8438 | -255.2342 | 104.7658 | 104.7658 | 359.8438 | 4.7658 | 4.7658 | 184.7658 | 2.1693 | 2.1693 | 284.7658 | 2.1693
0.70312 | 108.281 | 107.5779 | 107.5779 | 107.5779 | 8.281 | 7.5779 | 7.5779 | 187.5779 | 4.9814 | 4.9814 | 287.5779 | 4.9814
2.1094 | 108.984 | 106.8746 | 106.8746 | 106.8746 | 8.984 | 6.8746 | 6.8746 | 186.8746 | 4.2781 | 4.2781 | 286.8746 | 4.2781
4.2188 | 111.094 | 106.8752 | 106.8752 | 106.8752 | 11.094 | 6.8752 | 6.8752 | 186.8752 | 4.2788 | 4.2788 | 286.8752 | 4.2788
5.625 | 111.797 | 106.172 | 106.172 | 106.172 | 11.797 | 6.172 | 6.172 | 186.172 | 3.5755 | 3.5755 | 286.172 | 3.5755
355.781 | 102.656 | -253.125 | 106.875 | 106.875 | 2.656 | -353.125 | 6.875 | 186.875 | 4.2785 | 4.2785 | 286.875 | 4.2785
358.594 | 104.766 | -253.828 | 106.172 | 106.172 | 4.766 | -353.828 | 6.172 | 186.172 | 3.5755 | 3.5755 | 286.172 | 3.5755
7.0312 | 113.906 | 106.8748 | 106.8748 | 106.8748 | 13.906 | 6.8748 | 6.8748 | 186.8748 | 4.2783 | 4.2783 | 286.8748 | 4.2783
8.4375 | 116.719 | 108.2815 | 108.2815 | 108.2815 | 16.719 | 8.2815 | 8.2815 | 188.2815 | 5.685 | 5.685 | 288.2815 | 5.685
11.25 | 119.531 | 108.281 | 108.281 | 108.281 | 19.531 | 8.281 | 8.281 | 188.281 | 5.6845 | 5.6845 | 288.281 | 5.6845
11.9531 | 120.234 | 108.2809 | 108.2809 | 108.2809 | 20.234 | 8.2809 | 8.2809 | 188.2809 | 5.6844 | 5.6844 | 288.2809 | 5.6844
14.7656 | 121.641 | 106.8754 | 106.8754 | 106.8754 | 21.641 | 6.8754 | 6.8754 | 186.8754 | 4.2789 | 4.2789 | 286.8754 | 4.2789
16.875 | 124.453 | 107.578 | 107.578 | 107.578 | 24.453 | 7.578 | 7.578 | 187.578 | 4.9815 | 4.9815 | 287.578 | 4.9815
18.2813 | 125.859 | 107.5777 | 107.5777 | 107.5777 | 25.859 | 7.5777 | 7.5777 | 187.5777 | 4.9812 | 4.9812 | 287.5777 | 4.9812
20.3906 | 127.969 | 107.5784 | 107.5784 | 107.5784 | 27.969 | 7.5784 | 7.5784 | 187.5784 | 4.9819 | 4.9819 | 287.5784 | 4.9819
22.5 | 129.375 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 29.375 | 6.875 | 6.875 | 186.875 | 4.2785 | 4.2785 | 286.875 | 4.2785
23.9063 | 130.781 | 106.8747 | 106.8747 | 106.8747 | 30.781 | 6.8747 | 6.8747 | 186.8747 | 4.2782 | 4.2782 | 286.8747 | 4.2782
25.3125 | 132.891 | 107.5785 | 107.5785 | 107.5785 | 32.891 | 7.5785 | 7.5785 | 187.5785 | 4.982 | 4.982 | 287.5785 | 4.982
27.4219 | 134.297 | 106.8751 | 106.8751 | 106.8751 | 34.297 | 6.8751 | 6.8751 | 186.8751 | 4.2786 | 4.2786 | 286.8751 | 4.2786
29.5313 | 135.703 | 106.1717 | 106.1717 | 106.1717 | 35.703 | 6.1717 | 6.1717 | 186.1717 | 3.5752 | 3.5752 | 286.1717 | 3.5752
31.6406 | 137.109 | 105.4684 | 105.4684 | 105.4684 | 37.109 | 5.4684 | 5.4684 | 185.4684 | 2.8719 | 2.8719 | 285.4684 | 2.8719
33.0469 | 139.219 | 106.1721 | 106.1721 | 106.1721 | 39.219 | 6.1721 | 6.1721 | 186.1721 | 3.5756 | 3.5756 | 286.1721 | 3.5756
35.1563 | 140.625 | 105.4687 | 105.4687 | 105.4687 | 40.625 | 5.4687 | 5.4687 | 185.4687 | 2.8722 | 2.8722 | 285.4687 | 2.8722
36.5625 | 142.734 | 106.1715 | 106.1715 | 106.1715 | 42.734 | 6.1715 | 6.1715 | 186.1715 | 3.575 | 3.575 | 286.1715 | 3.575
37.9688 | 144.141 | 106.1722 | 106.1722 | 106.1722 | 44.141 | 6.1722 | 6.1722 | 186.1722 | 3.5757 | 3.5757 | 286.1722 | 3.5757
40.0781 | 145.547 | 105.4689 | 105.4689 | 105.4689 | 45.547 | 5.4689 | 5.4689 | 185.4689 | 2.8724 | 2.8724 | 285.4689 | 2.8724
42.1875 | 146.953 | 104.7655 | 104.7655 | 104.7655 | 46.953 | 4.7655 | 4.7655 | 184.7655 | 2.169 | 2.169 | 284.7655 | 2.169
43.5938 | 149.063 | 105.4692 | 105.4692 | 105.4692 | 49.063 | 5.4692 | 5.4692 | 185.4692 | 2.8727 | 2.8727 | 285.4692 | 2.8727
45.7031 | 150.469 | 104.7659 | 104.7659 | 104.7659 | 50.469 | 4.7659 | 4.7659 | 184.7659 | 2.1694 | 2.1694 | 284.7659 | 2.1694
47.1094 | 151.875 | 104.7656 | 104.7656 | 104.7656 | 51.875 | 4.7656 | 4.7656 | 184.7656 | 2.1691 | 2.1691 | 284.7656 | 2.1691
49.2188 | 153.984 | 104.7652 | 104.7652 | 104.7652 | 53.984 | 4.7652 | 4.7652 | 184.7652 | 2.1687 | 2.1687 | 284.7652 | 2.1687
51.3281 | 155.391 | 104.0629 | 104.0629 | 104.0629 | 55.391 | 4.0629 | 4.0629 | 184.0629 | 1.4664 | 1.4664 | 284.0629 | 1.4664
52.7344 | 156.797 | 104.0626 | 104.0626 | 104.0626 | 56.797 | 4.0626 | 4.0626 | 184.0626 | 1.4661 | 1.4661 | 284.0626 | 1.4661
53.4375 | 158.906 | 105.4685 | 105.4685 | 105.4685 | 58.906 | 5.4685 | 5.4685 | 185.4685 | 2.872 | 2.872 | 285.4685 | 2.872
56.25 | 160.313 | 104.063 | 104.063 | 104.063 | 60.313 | 4.063 | 4.063 | 184.063 | 1.4665 | 1.4665 | 284.063 | 1.4665
58.3594 | 161.719 | 103.3596 | 103.3596 | 103.3596 | 61.719 | 3.3596 | 3.3596 | 183.3596 | 0.76311 | 0.76311 | 283.3596 | 0.76311
59.7656 | 163.125 | 103.3594 | 103.3594 | 103.3594 | 63.125 | 3.3594 | 3.3594 | 183.3594 | 0.76291 | 0.76291 | 283.3594 | 0.76291
61.875 | 165.938 | 104.063 | 104.063 | 104.063 | 65.938 | 4.063 | 4.063 | 184.063 | 1.4665 | 1.4665 | 284.063 | 1.4665
63.2813 | 166.641 | 103.3597 | 103.3597 | 103.3597 | 66.641 | 3.3597 | 3.3597 | 183.3597 | 0.76321 | 0.76321 | 283.3597 | 0.76321
65.3906 | 168.75 | 103.3594 | 103.3594 | 103.3594 | 68.75 | 3.3594 | 3.3594 | 183.3594 | 0.76291 | 0.76291 | 283.3594 | 0.76291
66.7969 | 170.156 | 103.3591 | 103.3591 | 103.3591 | 70.156 | 3.3591 | 3.3591 | 183.3591 | 0.76261 | 0.76261 | 283.3591 | 0.76261
68.9063 | 172.266 | 103.3597 | 103.3597 | 103.3597 | 72.266 | 3.3597 | 3.3597 | 183.3597 | 0.76321 | 0.76321 | 283.3597 | 0.76321
71.0156 | 174.375 | 103.3594 | 103.3594 | 103.3594 | 74.375 | 3.3594 | 3.3594 | 183.3594 | 0.76291 | 0.76291 | 283.3594 | 0.76291
72.4219 | 175.781 | 103.3591 | 103.3591 | 103.3591 | 75.781 | 3.3591 | 3.3591 | 183.3591 | 0.76261 | 0.76261 | 283.3591 | 0.76261
73.8281 | 177.891 | 104.0629 | 104.0629 | 104.0629 | 77.891 | 4.0629 | 4.0629 | 184.0629 | 1.4664 | 1.4664 | 284.0629 | 1.4664
75.9375 | 179.297 | 103.3595 | 103.3595 | 103.3595 | 79.297 | 3.3595 | 3.3595 | 183.3595 | 0.76301 | 0.76301 | 283.3595 | 0.76301
78.0469 | 181.406 | 103.3591 | 103.3591 | 103.3591 | 81.406 | 3.3591 | 3.3591 | 183.3591 | 0.76261 | 0.76261 | 283.3591 | 0.76261
79.4531 | 182.813 | 103.3599 | 103.3599 | 103.3599 | 82.813 | 3.3599 | 3.3599 | 183.3599 | 0.76341 | 0.76341 | 283.3599 | 0.76341
81.5625 | 184.922 | 103.3595 | 103.3595 | 103.3595 | 84.922 | 3.3595 | 3.3595 | 183.3595 | 0.76301 | 0.76301 | 283.3595 | 0.76301
82.9688 | 186.328 | 103.3592 | 103.3592 | 103.3592 | 86.328 | 3.3592 | 3.3592 | 183.3592 | 0.76271 | 0.76271 | 283.3592 | 0.76271
85.0781 | 188.438 | 103.3599 | 103.3599 | 103.3599 | 88.438 | 3.3599 | 3.3599 | 183.3599 | 0.76341 | 0.76341 | 283.3599 | 0.76341
87.1875 | 189.844 | 102.6565 | 102.6565 | 102.6565 | 89.844 | 2.6565 | 2.6565 | 182.6565 | 0.060011 | 0.060011 | 282.6565 | 0.060011
88.5938 | 191.953 | 103.3592 | 103.3592 | 103.3592 | 91.953 | 3.3592 | 3.3592 | 183.3592 | 0.76271 | 0.76271 | 283.3592 | 0.76271
90 | 193.359 | 103.359 | 103.359 | 103.359 | 93.359 | 3.359 | 3.359 | 183.359 | 0.76251 | 0.76251 | 283.359 | 0.76251
92.1094 | 194.766 | 102.6566 | 102.6566 | 102.6566 | 94.766 | 2.6566 | 2.6566 | 182.6566 | 0.060111 | 0.060111 | 282.6566 | 0.060111
94.2188 | 196.875 | 102.6562 | 102.6562 | 102.6562 | 96.875 | 2.6562 | 2.6562 | 182.6562 | 0.059711 | 0.059711 | 282.6562 | 0.059711
94.9219 | 198.984 | 104.0621 | 104.0621 | 104.0621 | 98.984 | 4.0621 | 4.0621 | 184.0621 | 1.4656 | 1.4656 | 284.0621 | 1.4656
97.7344 | 201.094 | 103.3596 | 103.3596 | 103.3596 | 101.094 | 3.3596 | 3.3596 | 183.3596 | 0.76311 | 0.76311 | 283.3596 | 0.76311
99.8438 | 201.797 | 101.9532 | 101.9532 | 101.9532 | 101.797 | 1.9532 | 1.9532 | 181.9532 | -0.64329 | -0.64329 | 281.9532 | -0.64329
101.25 | 203.906 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 103.906 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
102.656 | 205.313 | 102.657 | 102.657 | 102.657 | 105.313 | 2.657 | 2.657 | 182.657 | 0.060511 | 0.060511 | 282.657 | 0.060511
104.766 | 206.719 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 106.719 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
106.875 | 208.828 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 108.828 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
108.984 | 210.234 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 110.234 | 1.25 | 1.25 | 181.25 | -1.3465 | -1.3465 | 281.25 | -1.3465
110.391 | 210.938 | 100.547 | 100.547 | 100.547 | 110.938 | 0.547 | 0.547 | 180.547 | -2.0495 | -2.0495 | 280.547 | -2.0495
112.5 | 212.344 | 99.844 | 99.844 | 99.844 | 112.344 | -0.156 | 359.844 | 179.844 | -2.7525 | -2.7525 | 279.844 | -2.7525
113.906 | 214.453 | 100.547 | 100.547 | 100.547 | 114.453 | 0.547 | 0.547 | 180.547 | -2.0495 | -2.0495 | 280.547 | -2.0495
115.313 | 216.563 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 116.563 | 1.25 | 1.25 | 181.25 | -1.3465 | -1.3465 | 281.25 | -1.3465
118.125 | 217.969 | 99.844 | 99.844 | 99.844 | 117.969 | -0.156 | 359.844 | 179.844 | -2.7525 | -2.7525 | 279.844 | -2.7525
119.531 | 219.375 | 99.844 | 99.844 | 99.844 | 119.375 | -0.156 | 359.844 | 179.844 | -2.7525 | -2.7525 | 279.844 | -2.7525
121.641 | 220.781 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 120.781 | -0.86 | 359.14 | 179.14 | -3.4565 | -3.4565 | 279.14 | -3.4565
123.047 | 222.188 | 99.141 | 99.141 | 99.141 | 122.188 | -0.859 | 359.141 | 179.141 | -3.4555 | -3.4555 | 279.141 | -3.4555
125.156 | 223.594 | 98.438 | 98.438 | 98.438 | 123.594 | -1.562 | 358.438 | 178.438 | -4.1585 | -4.1585 | 278.438 | -4.1585
126.563 | 225.703 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 125.703 | -0.86 | 359.14 | 179.14 | -3.4565 | -3.4565 | 279.14 | -3.4565
128.672 | 227.109 | 98.437 | 98.437 | 98.437 | 127.109 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
130.078 | 228.516 | 98.438 | 98.438 | 98.438 | 128.516 | -1.562 | 358.438 | 178.438 | -4.1585 | -4.1585 | 278.438 | -4.1585
132.188 | 229.922 | 97.734 | 97.734 | 97.734 | 129.922 | -2.266 | 357.734 | 177.734 | -4.8625 | -4.8625 | 277.734 | -4.8625
133.594 | 231.328 | 97.734 | 97.734 | 97.734 | 131.328 | -2.266 | 357.734 | 177.734 | -4.8625 | -4.8625 | 277.734 | -4.8625
135.703 | 233.438 | 97.735 | 97.735 | 97.735 | 133.438 | -2.265 | 357.735 | 177.735 | -4.8615 | -4.8615 | 277.735 | -4.8615
137.109 | 235.547 | 98.438 | 98.438 | 98.438 | 135.547 | -1.562 | 358.438 | 178.438 | -4.1585 | -4.1585 | 278.438 | -4.1585
139.219 | 237.656 | 98.437 | 98.437 | 98.437 | 137.656 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
140.625 | 239.063 | 98.438 | 98.438 | 98.438 | 139.063 | -1.562 | 358.438 | 178.438 | -4.1585 | -4.1585 | 278.438 | -4.1585
142.734 | 240.469 | 97.735 | 97.735 | 97.735 | 140.469 | -2.265 | 357.735 | 177.735 | -4.8615 | -4.8615 | 277.735 | -4.8615
144.141 | 242.578 | 98.437 | 98.437 | 98.437 | 142.578 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
146.25 | 244.688 | 98.438 | 98.438 | 98.438 | 144.688 | -1.562 | 358.438 | 178.438 | -4.1585 | -4.1585 | 278.438 | -4.1585
147.656 | 246.797 | 99.141 | 99.141 | 99.141 | 146.797 | -0.859 | 359.141 | 179.141 | -3.4555 | -3.4555 | 279.141 | -3.4555
149.766 | 248.203 | 98.437 | 98.437 | 98.437 | 148.203 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
151.172 | 249.609 | 98.437 | 98.437 | 98.437 | 149.609 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
153.281 | 251.719 | 98.438 | 98.438 | 98.438 | 151.719 | -1.562 | 358.438 | 178.438 | -4.1585 | -4.1585 | 278.438 | -4.1585
155.391 | 253.828 | 98.437 | 98.437 | 98.437 | 153.828 | -1.563 | 358.437 | 178.437 | -4.1595 | -4.1595 | 278.437 | -4.1595
156.797 | 256.641 | 99.844 | 99.844 | 99.844 | 156.641 | -0.156 | 359.844 | 179.844 | -2.7525 | -2.7525 | 279.844 | -2.7525
158.906 | 258.75 | 99.844 | 99.844 | 99.844 | 158.75 | -0.156 | 359.844 | 179.844 | -2.7525 | -2.7525 | 279.844 | -2.7525
160.313 | 260.859 | 100.546 | 100.546 | 100.546 | 160.859 | 0.546 | 0.546 | 180.546 | -2.0505 | -2.0505 | 280.546 | -2.0505
162.422 | 262.969 | 100.547 | 100.547 | 100.547 | 162.969 | 0.547 | 0.547 | 180.547 | -2.0495 | -2.0495 | 280.547 | -2.0495
163.828 | 265.078 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 165.078 | 1.25 | 1.25 | 181.25 | -1.3465 | -1.3465 | 281.25 | -1.3465
165.938 | 267.188 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 167.188 | 1.25 | 1.25 | 181.25 | -1.3465 | -1.3465 | 281.25 | -1.3465
167.344 | 269.297 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 169.297 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
169.453 | 272.109 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 172.109 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
170.859 | 274.219 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 174.219 | 3.36 | 3.36 | 183.36 | 0.76351 | 0.76351 | 283.36 | 0.76351
172.969 | 276.328 | 103.359 | 103.359 | 103.359 | 176.328 | 3.359 | 3.359 | 183.359 | 0.76251 | 0.76251 | 283.359 | 0.76251
173.672 | 278.438 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 178.438 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
175.781 | 280.547 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 180.547 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
177.891 | 282.656 | 104.765 | 104.765 | 104.765 | 182.656 | 4.765 | 4.765 | 184.765 | 2.1685 | 2.1685 | 284.765 | 2.1685
180 | 284.766 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 184.766 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
182.109 | 286.875 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 186.875 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
183.516 | 288.984 | 105.468 | 105.468 | 105.468 | 188.984 | 5.468 | 5.468 | 185.468 | 2.8715 | 2.8715 | 285.468 | 2.8715
185.625 | 290.391 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 190.391 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
187.734 | 293.203 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 193.203 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
189.141 | 294.609 | 105.468 | 105.468 | 105.468 | 194.609 | 5.468 | 5.468 | 185.468 | 2.8715 | 2.8715 | 285.468 | 2.8715
191.25 | 296.719 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 196.719 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
192.656 | 298.125 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 198.125 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
194.766 | 300.234 | 105.468 | 105.468 | 105.468 | 200.234 | 5.468 | 5.468 | 185.468 | 2.8715 | 2.8715 | 285.468 | 2.8715
196.172 | 303.047 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 203.047 | 6.875 | 6.875 | 186.875 | 4.2785 | 4.2785 | 286.875 | 4.2785
198.281 | 304.453 | 106.172 | 106.172 | 106.172 | 204.453 | 6.172 | 6.172 | 186.172 | 3.5755 | 3.5755 | 286.172 | 3.5755
200.391 | 306.563 | 106.172 | 106.172 | 106.172 | 206.563 | 6.172 | 6.172 | 186.172 | 3.5755 | 3.5755 | 286.172 | 3.5755
201.797 | 307.969 | 106.172 | 106.172 | 106.172 | 207.969 | 6.172 | 6.172 | 186.172 | 3.5755 | 3.5755 | 286.172 | 3.5755
203.906 | 309.375 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 209.375 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
205.313 | 311.484 | 106.171 | 106.171 | 106.171 | 211.484 | 6.171 | 6.171 | 186.171 | 3.5745 | 3.5745 | 286.171 | 3.5745
207.422 | 312.891 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 212.891 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
208.828 | 314.297 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 214.297 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
210.938 | 315.703 | 104.765 | 104.765 | 104.765 | 215.703 | 4.765 | 4.765 | 184.765 | 2.1685 | 2.1685 | 284.765 | 2.1685
212.344 | 317.813 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 217.813 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
213.75 | 319.219 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 219.219 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
215.859 | 321.328 | 105.469 | 105.469 | 105.469 | 221.328 | 5.469 | 5.469 | 185.469 | 2.8725 | 2.8725 | 285.469 | 2.8725
217.969 | 322.734 | 104.765 | 104.765 | 104.765 | 222.734 | 4.765 | 4.765 | 184.765 | 2.1685 | 2.1685 | 284.765 | 2.1685
220.078 | 324.844 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 224.844 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
222.188 | 326.25 | 104.062 | 104.062 | 104.062 | 226.25 | 4.062 | 4.062 | 184.062 | 1.4655 | 1.4655 | 284.062 | 1.4655
223.594 | 327.656 | 104.062 | 104.062 | 104.062 | 227.656 | 4.062 | 4.062 | 184.062 | 1.4655 | 1.4655 | 284.062 | 1.4655
225.703 | 329.063 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 229.063 | 3.36 | 3.36 | 183.36 | 0.76351 | 0.76351 | 283.36 | 0.76351
227.813 | 331.172 | 103.359 | 103.359 | 103.359 | 231.172 | 3.359 | 3.359 | 183.359 | 0.76251 | 0.76251 | 283.359 | 0.76251
229.219 | 332.578 | 103.359 | 103.359 | 103.359 | 232.578 | 3.359 | 3.359 | 183.359 | 0.76251 | 0.76251 | 283.359 | 0.76251
229.922 | 334.688 | 104.766 | 104.766 | 104.766 | 234.688 | 4.766 | 4.766 | 184.766 | 2.1695 | 2.1695 | 284.766 | 2.1695
232.734 | 336.094 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 236.094 | 3.36 | 3.36 | 183.36 | 0.76351 | 0.76351 | 283.36 | 0.76351
234.844 | 337.5 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 237.5 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
236.25 | 339.609 | 103.359 | 103.359 | 103.359 | 239.609 | 3.359 | 3.359 | 183.359 | 0.76251 | 0.76251 | 283.359 | 0.76251
238.359 | 341.016 | 102.657 | 102.657 | 102.657 | 241.016 | 2.657 | 2.657 | 182.657 | 0.060511 | 0.060511 | 282.657 | 0.060511
240.469 | 343.125 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 243.125 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
241.875 | 344.531 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 244.531 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
243.984 | 345.938 | 101.954 | 101.954 | 101.954 | 245.938 | 1.954 | 1.954 | 181.954 | -0.64249 | -0.64249 | 281.954 | -0.64249
244.688 | 347.344 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 247.344 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
247.5 | 349.453 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 249.453 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
249.609 | 351.563 | 101.954 | 101.954 | 101.954 | 251.563 | 1.954 | 1.954 | 181.954 | -0.64249 | -0.64249 | 281.954 | -0.64249
251.016 | 352.969 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 252.969 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
253.125 | 355.078 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 255.078 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
253.828 | 356.484 | 102.656 | 102.656 | 102.656 | 256.484 | 2.656 | 2.656 | 182.656 | 0.059511 | 0.059511 | 282.656 | 0.059511
256.641 | 358.594 | 101.953 | 101.953 | 101.953 | 258.594 | 1.953 | 1.953 | 181.953 | -0.64349 | -0.64349 | 281.953 | -0.64349
|  | -2 | 358 | 178
|  | -1 | 359 | 179
|  | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2 | 2
|  | 3 | 3 | 3
|  | 4 | 4 | 4
|  | 100 | 100 | 100
|  | 362 | 2 | 2
|  | 358 | 358 | 178
|  | 8 | 8 | 8
|  | 9 | 9 | 9
|  | 10 | 10 | 10
|  | 11 | 11 | 11

## Sheet1
Reference Angle [degree] | Measured Angle [degree] | Error | Modulo Error | Err-mean | Offset | Meas | Error | Modulo Error | Err-mean | Sec Modulo +180 | Err-mean
258.047 | 0.70312 | -257.3439 | 102.6561 | 0.059636 | 80 | 80.7031 | -177.3439 | 182.6561 | 0.059636 | 2.6561 | -88.1404
260.156 | 2.1094 | -258.0466 | 101.9534 | -0.64311 |  | 82.1094 | -178.0466 | 181.9534 | -0.64311 | 1.9534 | -88.8431
262.266 | 3.5156 | -258.7504 | 101.2496 | -1.3469 |  | 83.5156 | -178.7504 | 181.2496 | -1.3469 | 1.2496 | -89.5469
263.672 | 5.625 | -258.047 | 101.953 | -0.64349 |  | 85.625 | -178.047 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
265.781 | 7.7344 | -258.0466 | 101.9534 | -0.64311 |  | 87.7344 | -178.0466 | 181.9534 | -0.64311 | 1.9534 | -88.8431
267.891 | 9.8438 | -258.0473 | 101.9527 | -0.64374 |  | 89.8438 | -178.0473 | 181.9527 | -0.64374 | 1.9527 | -88.8437
268.594 | 11.25 | -257.344 | 102.656 | 0.059511 |  | 91.25 | -177.344 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
271.406 | 12.6563 | -258.7497 | 101.2503 | -1.3462 |  | 92.6563 | -178.7497 | 181.2503 | -1.3462 | 1.2503 | -89.5462
272.813 | 14.7656 | -258.0474 | 101.9526 | -0.64389 |  | 94.7656 | -178.0474 | 181.9526 | -0.64389 | 1.9526 | -88.8439
274.922 | 16.1719 | -258.7501 | 101.2499 | -1.3466 |  | 96.1719 | -178.7501 | 181.2499 | -1.3466 | 1.2499 | -89.5466
276.328 | 18.2813 | -258.0467 | 101.9533 | -0.64319 |  | 98.2813 | -178.0467 | 181.9533 | -0.64319 | 1.9533 | -88.8432
278.438 | 19.6875 | -258.7505 | 101.2495 | -1.347 |  | 99.6875 | -178.7505 | 181.2495 | -1.347 | 1.2495 | -89.547
280.547 | 21.0938 | -259.4532 | 100.5468 | -2.0497 |  | 101.0938 | -179.4532 | 180.5468 | -2.0497 | 0.5468 | -90.2497
281.953 | 23.2031 | -258.7499 | 101.2501 | -1.3464 |  | 103.2031 | -178.7499 | 181.2501 | -1.3464 | 1.2501 | -89.5464
284.063 | 24.6094 | -259.4536 | 100.5464 | -2.0501 |  | 104.6094 | -179.4536 | 180.5464 | -2.0501 | 0.5464 | -90.2501
285.469 | 26.0156 | -259.4534 | 100.5466 | -2.0499 |  | 106.0156 | -179.4534 | 180.5466 | -2.0499 | 0.5466 | -90.2499
287.578 | 28.125 | -259.453 | 100.547 | -2.0495 |  | 108.125 | -179.453 | 180.547 | -2.0495 | 0.547 | -90.2495
288.984 | 30.2344 | -258.7496 | 101.2504 | -1.3461 |  | 110.2344 | -178.7496 | 181.2504 | -1.3461 | 1.2504 | -89.5461
291.094 | 31.6406 | -259.4534 | 100.5466 | -2.0499 |  | 111.6406 | -179.4534 | 180.5466 | -2.0499 | 0.5466 | -90.2499
293.203 | 33.0469 | -260.1561 | 99.8439 | -2.7526 |  | 113.0469 | -180.1561 | 179.8439 | -2.7526 | 359.8439 | 269.0474
294.609 | 34.4531 | -260.1559 | 99.8441 | -2.7524 |  | 114.4531 | -180.1559 | 179.8441 | -2.7524 | 359.8441 | 269.0476
296.719 | 35.8594 | -260.8596 | 99.1404 | -3.4561 |  | 115.8594 | -180.8596 | 179.1404 | -3.4561 | 359.1404 | 268.3439
298.125 | 37.9688 | -260.1562 | 99.8438 | -2.7527 |  | 117.9688 | -180.1562 | 179.8438 | -2.7527 | 359.8438 | 269.0473
300.234 | 39.375 | -260.859 | 99.141 | -3.4555 |  | 119.375 | -180.859 | 179.141 | -3.4555 | 359.141 | 268.3445
302.344 | 40.7813 | -261.5627 | 98.4373 | -4.1592 |  | 120.7813 | -181.5627 | 178.4373 | -4.1592 | 358.4373 | 267.6408
303.75 | 42.8906 | -260.8594 | 99.1406 | -3.4559 |  | 122.8906 | -180.8594 | 179.1406 | -3.4559 | 359.1406 | 268.3441
305.859 | 45 | -260.859 | 99.141 | -3.4555 |  | 125 | -180.859 | 179.141 | -3.4555 | 359.141 | 268.3445
307.266 | 46.4063 | -260.8597 | 99.1403 | -3.4562 |  | 126.4063 | -180.8597 | 179.1403 | -3.4562 | 359.1403 | 268.3438
309.375 | 47.8125 | -261.5625 | 98.4375 | -4.159 |  | 127.8125 | -181.5625 | 178.4375 | -4.159 | 358.4375 | 267.641
310.781 | 49.2188 | -261.5622 | 98.4378 | -4.1587 |  | 129.2188 | -181.5622 | 178.4378 | -4.1587 | 358.4378 | 267.6413
312.891 | 50.625 | -262.266 | 97.734 | -4.8625 |  | 130.625 | -182.266 | 177.734 | -4.8625 | 357.734 | 266.9375
314.297 | 52.7344 | -261.5626 | 98.4374 | -4.1591 |  | 132.7344 | -181.5626 | 178.4374 | -4.1591 | 358.4374 | 267.6409
316.406 | 54.8438 | -261.5622 | 98.4378 | -4.1587 |  | 134.8438 | -181.5622 | 178.4378 | -4.1587 | 358.4378 | 267.6413
317.813 | 56.25 | -261.563 | 98.437 | -4.1595 |  | 136.25 | -181.563 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
319.922 | 58.3594 | -261.5626 | 98.4374 | -4.1591 |  | 138.3594 | -181.5626 | 178.4374 | -4.1591 | 358.4374 | 267.6409
321.328 | 59.0625 | -262.2655 | 97.7345 | -4.862 |  | 139.0625 | -182.2655 | 177.7345 | -4.862 | 357.7345 | 266.938
322.031 | 61.875 | -260.156 | 99.844 | -2.7525 |  | 141.875 | -180.156 | 179.844 | -2.7525 | 359.844 | 269.0475
324.844 | 63.2813 | -261.5627 | 98.4373 | -4.1592 |  | 143.2813 | -181.5627 | 178.4373 | -4.1592 | 358.4373 | 267.6408
326.953 | 65.3906 | -261.5624 | 98.4376 | -4.1589 |  | 145.3906 | -181.5624 | 178.4376 | -4.1589 | 358.4376 | 267.6411
328.359 | 67.5 | -260.859 | 99.141 | -3.4555 |  | 147.5 | -180.859 | 179.141 | -3.4555 | 359.141 | 268.3445
330.469 | 69.6094 | -260.8596 | 99.1404 | -3.4561 |  | 149.6094 | -180.8596 | 179.1404 | -3.4561 | 359.1404 | 268.3439
331.875 | 71.7188 | -260.1562 | 99.8438 | -2.7527 |  | 151.7188 | -180.1562 | 179.8438 | -2.7527 | 359.8438 | 269.0473
333.984 | 73.8281 | -260.1559 | 99.8441 | -2.7524 |  | 153.8281 | -180.1559 | 179.8441 | -2.7524 | 359.8441 | 269.0476
335.391 | 75.9375 | -259.4535 | 100.5465 | -2.05 |  | 155.9375 | -179.4535 | 180.5465 | -2.05 | 0.5465 | -90.25
336.797 | 78.0469 | -258.7501 | 101.2499 | -1.3466 |  | 158.0469 | -178.7501 | 181.2499 | -1.3466 | 1.2499 | -89.5466
338.906 | 80.1563 | -258.7497 | 101.2503 | -1.3462 |  | 160.1563 | -178.7497 | 181.2503 | -1.3462 | 1.2503 | -89.5462
341.016 | 81.5625 | -259.4535 | 100.5465 | -2.05 |  | 161.5625 | -179.4535 | 180.5465 | -2.05 | 0.5465 | -90.25
342.422 | 84.375 | -258.047 | 101.953 | -0.64349 |  | 164.375 | -178.047 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
344.531 | 86.4844 | -258.0466 | 101.9534 | -0.64309 |  | 166.4844 | -178.0466 | 181.9534 | -0.64309 | 1.9534 | -88.8431
345.938 | 89.2969 | -256.6411 | 103.3589 | 0.76241 |  | 169.2969 | -176.6411 | 183.3589 | 0.76241 | 3.3589 | -87.4376
348.047 | 91.4063 | -256.6407 | 103.3593 | 0.76281 |  | 171.4063 | -176.6407 | 183.3593 | 0.76281 | 3.3593 | -87.4372
349.453 | 92.8125 | -256.6405 | 103.3595 | 0.76301 |  | 172.8125 | -176.6405 | 183.3595 | 0.76301 | 3.3595 | -87.437
351.563 | 96.3281 | -255.2349 | 104.7651 | 2.1686 |  | 176.3281 | -175.2349 | 184.7651 | 2.1686 | 4.7651 | -86.0314
352.969 | 97.7344 | -255.2346 | 104.7654 | 2.1689 |  | 177.7344 | -175.2346 | 184.7654 | 2.1689 | 4.7654 | -86.0311
355.078 | 99.8438 | -255.2342 | 104.7658 | 2.1693 |  | 179.8438 | -175.2342 | 184.7658 | 2.1693 | 4.7658 | -86.0307
0.70312 | 108.281 | 107.5779 | 107.5779 | 4.9814 |  | 188.281 | 187.5779 | 187.5779 | 4.9814 | 7.5779 | -83.2186
2.1094 | 108.984 | 106.8746 | 106.8746 | 4.2781 |  | 188.984 | 186.8746 | 186.8746 | 4.2781 | 6.8746 | -83.9219
4.2188 | 111.094 | 106.8752 | 106.8752 | 4.2788 |  | 191.094 | 186.8752 | 186.8752 | 4.2788 | 6.8752 | -83.9212
5.625 | 111.797 | 106.172 | 106.172 | 3.5755 |  | 191.797 | 186.172 | 186.172 | 3.5755 | 6.172 | -84.6245
355.781 | 102.656 | -253.125 | 106.875 | 4.2785 |  | 182.656 | -173.125 | 186.875 | 4.2785 | 6.875 | -83.9215
358.594 | 104.766 | -253.828 | 106.172 | 3.5755 |  | 184.766 | -173.828 | 186.172 | 3.5755 | 6.172 | -84.6245
7.0312 | 113.906 | 106.8748 | 106.8748 | 4.2783 |  | 193.906 | 186.8748 | 186.8748 | 4.2783 | 6.8748 | -83.9217
8.4375 | 116.719 | 108.2815 | 108.2815 | 5.685 |  | 196.719 | 188.2815 | 188.2815 | 5.685 | 8.2815 | -82.515
11.25 | 119.531 | 108.281 | 108.281 | 5.6845 |  | 199.531 | 188.281 | 188.281 | 5.6845 | 8.281 | -82.5155
11.9531 | 120.234 | 108.2809 | 108.2809 | 5.6844 |  | 200.234 | 188.2809 | 188.2809 | 5.6844 | 8.2809 | -82.5156
14.7656 | 121.641 | 106.8754 | 106.8754 | 4.2789 |  | 201.641 | 186.8754 | 186.8754 | 4.2789 | 6.8754 | -83.9211
16.875 | 124.453 | 107.578 | 107.578 | 4.9815 |  | 204.453 | 187.578 | 187.578 | 4.9815 | 7.578 | -83.2185
18.2813 | 125.859 | 107.5777 | 107.5777 | 4.9812 |  | 205.859 | 187.5777 | 187.5777 | 4.9812 | 7.5777 | -83.2188
20.3906 | 127.969 | 107.5784 | 107.5784 | 4.9819 |  | 207.969 | 187.5784 | 187.5784 | 4.9819 | 7.5784 | -83.2181
22.5 | 129.375 | 106.875 | 106.875 | 4.2785 |  | 209.375 | 186.875 | 186.875 | 4.2785 | 6.875 | -83.9215
23.9063 | 130.781 | 106.8747 | 106.8747 | 4.2782 |  | 210.781 | 186.8747 | 186.8747 | 4.2782 | 6.8747 | -83.9218
25.3125 | 132.891 | 107.5785 | 107.5785 | 4.982 |  | 212.891 | 187.5785 | 187.5785 | 4.982 | 7.5785 | -83.218
27.4219 | 134.297 | 106.8751 | 106.8751 | 4.2786 |  | 214.297 | 186.8751 | 186.8751 | 4.2786 | 6.8751 | -83.9214
29.5313 | 135.703 | 106.1717 | 106.1717 | 3.5752 |  | 215.703 | 186.1717 | 186.1717 | 3.5752 | 6.1717 | -84.6248
31.6406 | 137.109 | 105.4684 | 105.4684 | 2.8719 |  | 217.109 | 185.4684 | 185.4684 | 2.8719 | 5.4684 | -85.3281
33.0469 | 139.219 | 106.1721 | 106.1721 | 3.5756 |  | 219.219 | 186.1721 | 186.1721 | 3.5756 | 6.1721 | -84.6244
35.1563 | 140.625 | 105.4687 | 105.4687 | 2.8722 |  | 220.625 | 185.4687 | 185.4687 | 2.8722 | 5.4687 | -85.3278
36.5625 | 142.734 | 106.1715 | 106.1715 | 3.575 |  | 222.734 | 186.1715 | 186.1715 | 3.575 | 6.1715 | -84.625
37.9688 | 144.141 | 106.1722 | 106.1722 | 3.5757 |  | 224.141 | 186.1722 | 186.1722 | 3.5757 | 6.1722 | -84.6243
40.0781 | 145.547 | 105.4689 | 105.4689 | 2.8724 |  | 225.547 | 185.4689 | 185.4689 | 2.8724 | 5.4689 | -85.3276
42.1875 | 146.953 | 104.7655 | 104.7655 | 2.169 |  | 226.953 | 184.7655 | 184.7655 | 2.169 | 4.7655 | -86.031
43.5938 | 149.063 | 105.4692 | 105.4692 | 2.8727 |  | 229.063 | 185.4692 | 185.4692 | 2.8727 | 5.4692 | -85.3273
45.7031 | 150.469 | 104.7659 | 104.7659 | 2.1694 |  | 230.469 | 184.7659 | 184.7659 | 2.1694 | 4.7659 | -86.0306
47.1094 | 151.875 | 104.7656 | 104.7656 | 2.1691 |  | 231.875 | 184.7656 | 184.7656 | 2.1691 | 4.7656 | -86.0309
49.2188 | 153.984 | 104.7652 | 104.7652 | 2.1687 |  | 233.984 | 184.7652 | 184.7652 | 2.1687 | 4.7652 | -86.0313
51.3281 | 155.391 | 104.0629 | 104.0629 | 1.4664 |  | 235.391 | 184.0629 | 184.0629 | 1.4664 | 4.0629 | -86.7336
52.7344 | 156.797 | 104.0626 | 104.0626 | 1.4661 |  | 236.797 | 184.0626 | 184.0626 | 1.4661 | 4.0626 | -86.7339
53.4375 | 158.906 | 105.4685 | 105.4685 | 2.872 |  | 238.906 | 185.4685 | 185.4685 | 2.872 | 5.4685 | -85.328
56.25 | 160.313 | 104.063 | 104.063 | 1.4665 |  | 240.313 | 184.063 | 184.063 | 1.4665 | 4.063 | -86.7335
58.3594 | 161.719 | 103.3596 | 103.3596 | 0.76311 |  | 241.719 | 183.3596 | 183.3596 | 0.76311 | 3.3596 | -87.4369
59.7656 | 163.125 | 103.3594 | 103.3594 | 0.76291 |  | 243.125 | 183.3594 | 183.3594 | 0.76291 | 3.3594 | -87.4371
61.875 | 165.938 | 104.063 | 104.063 | 1.4665 |  | 245.938 | 184.063 | 184.063 | 1.4665 | 4.063 | -86.7335
63.2813 | 166.641 | 103.3597 | 103.3597 | 0.76321 |  | 246.641 | 183.3597 | 183.3597 | 0.76321 | 3.3597 | -87.4368
65.3906 | 168.75 | 103.3594 | 103.3594 | 0.76291 |  | 248.75 | 183.3594 | 183.3594 | 0.76291 | 3.3594 | -87.4371
66.7969 | 170.156 | 103.3591 | 103.3591 | 0.76261 |  | 250.156 | 183.3591 | 183.3591 | 0.76261 | 3.3591 | -87.4374
68.9063 | 172.266 | 103.3597 | 103.3597 | 0.76321 |  | 252.266 | 183.3597 | 183.3597 | 0.76321 | 3.3597 | -87.4368
71.0156 | 174.375 | 103.3594 | 103.3594 | 0.76291 |  | 254.375 | 183.3594 | 183.3594 | 0.76291 | 3.3594 | -87.4371
72.4219 | 175.781 | 103.3591 | 103.3591 | 0.76261 |  | 255.781 | 183.3591 | 183.3591 | 0.76261 | 3.3591 | -87.4374
73.8281 | 177.891 | 104.0629 | 104.0629 | 1.4664 |  | 257.891 | 184.0629 | 184.0629 | 1.4664 | 4.0629 | -86.7336
75.9375 | 179.297 | 103.3595 | 103.3595 | 0.76301 |  | 259.297 | 183.3595 | 183.3595 | 0.76301 | 3.3595 | -87.437
78.0469 | 181.406 | 103.3591 | 103.3591 | 0.76261 |  | 261.406 | 183.3591 | 183.3591 | 0.76261 | 3.3591 | -87.4374
79.4531 | 182.813 | 103.3599 | 103.3599 | 0.76341 |  | 262.813 | 183.3599 | 183.3599 | 0.76341 | 3.3599 | -87.4366
81.5625 | 184.922 | 103.3595 | 103.3595 | 0.76301 |  | 264.922 | 183.3595 | 183.3595 | 0.76301 | 3.3595 | -87.437
82.9688 | 186.328 | 103.3592 | 103.3592 | 0.76271 |  | 266.328 | 183.3592 | 183.3592 | 0.76271 | 3.3592 | -87.4373
85.0781 | 188.438 | 103.3599 | 103.3599 | 0.76341 |  | 268.438 | 183.3599 | 183.3599 | 0.76341 | 3.3599 | -87.4366
87.1875 | 189.844 | 102.6565 | 102.6565 | 0.060011 |  | 269.844 | 182.6565 | 182.6565 | 0.060011 | 2.6565 | -88.14
88.5938 | 191.953 | 103.3592 | 103.3592 | 0.76271 |  | 271.953 | 183.3592 | 183.3592 | 0.76271 | 3.3592 | -87.4373
90 | 193.359 | 103.359 | 103.359 | 0.76251 |  | 273.359 | 183.359 | 183.359 | 0.76251 | 3.359 | -87.4375
92.1094 | 194.766 | 102.6566 | 102.6566 | 0.060111 |  | 274.766 | 182.6566 | 182.6566 | 0.060111 | 2.6566 | -88.1399
94.2188 | 196.875 | 102.6562 | 102.6562 | 0.059711 |  | 276.875 | 182.6562 | 182.6562 | 0.059711 | 2.6562 | -88.1403
94.9219 | 198.984 | 104.0621 | 104.0621 | 1.4656 |  | 278.984 | 184.0621 | 184.0621 | 1.4656 | 4.0621 | -86.7344
97.7344 | 201.094 | 103.3596 | 103.3596 | 0.76311 |  | 281.094 | 183.3596 | 183.3596 | 0.76311 | 3.3596 | -87.4369
99.8438 | 201.797 | 101.9532 | 101.9532 | -0.64329 |  | 281.797 | 181.9532 | 181.9532 | -0.64329 | 1.9532 | -88.8433
101.25 | 203.906 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 283.906 | 182.656 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
102.656 | 205.313 | 102.657 | 102.657 | 0.060511 |  | 285.313 | 182.657 | 182.657 | 0.060511 | 2.657 | -88.1395
104.766 | 206.719 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 286.719 | 181.953 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
106.875 | 208.828 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 288.828 | 181.953 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
108.984 | 210.234 | 101.25 | 101.25 | -1.3465 |  | 290.234 | 181.25 | 181.25 | -1.3465 | 1.25 | -89.5465
110.391 | 210.938 | 100.547 | 100.547 | -2.0495 |  | 290.938 | 180.547 | 180.547 | -2.0495 | 0.547 | -90.2495
112.5 | 212.344 | 99.844 | 99.844 | -2.7525 |  | 292.344 | 179.844 | 179.844 | -2.7525 | 359.844 | 269.0475
113.906 | 214.453 | 100.547 | 100.547 | -2.0495 |  | 294.453 | 180.547 | 180.547 | -2.0495 | 0.547 | -90.2495
115.313 | 216.563 | 101.25 | 101.25 | -1.3465 |  | 296.563 | 181.25 | 181.25 | -1.3465 | 1.25 | -89.5465
118.125 | 217.969 | 99.844 | 99.844 | -2.7525 |  | 297.969 | 179.844 | 179.844 | -2.7525 | 359.844 | 269.0475
119.531 | 219.375 | 99.844 | 99.844 | -2.7525 |  | 299.375 | 179.844 | 179.844 | -2.7525 | 359.844 | 269.0475
121.641 | 220.781 | 99.14 | 99.14 | -3.4565 |  | 300.781 | 179.14 | 179.14 | -3.4565 | 359.14 | 268.3435
123.047 | 222.188 | 99.141 | 99.141 | -3.4555 |  | 302.188 | 179.141 | 179.141 | -3.4555 | 359.141 | 268.3445
125.156 | 223.594 | 98.438 | 98.438 | -4.1585 |  | 303.594 | 178.438 | 178.438 | -4.1585 | 358.438 | 267.6415
126.563 | 225.703 | 99.14 | 99.14 | -3.4565 |  | 305.703 | 179.14 | 179.14 | -3.4565 | 359.14 | 268.3435
128.672 | 227.109 | 98.437 | 98.437 | -4.1595 |  | 307.109 | 178.437 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
130.078 | 228.516 | 98.438 | 98.438 | -4.1585 |  | 308.516 | 178.438 | 178.438 | -4.1585 | 358.438 | 267.6415
132.188 | 229.922 | 97.734 | 97.734 | -4.8625 |  | 309.922 | 177.734 | 177.734 | -4.8625 | 357.734 | 266.9375
133.594 | 231.328 | 97.734 | 97.734 | -4.8625 |  | 311.328 | 177.734 | 177.734 | -4.8625 | 357.734 | 266.9375
135.703 | 233.438 | 97.735 | 97.735 | -4.8615 |  | 313.438 | 177.735 | 177.735 | -4.8615 | 357.735 | 266.9385
137.109 | 235.547 | 98.438 | 98.438 | -4.1585 |  | 315.547 | 178.438 | 178.438 | -4.1585 | 358.438 | 267.6415
139.219 | 237.656 | 98.437 | 98.437 | -4.1595 |  | 317.656 | 178.437 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
140.625 | 239.063 | 98.438 | 98.438 | -4.1585 |  | 319.063 | 178.438 | 178.438 | -4.1585 | 358.438 | 267.6415
142.734 | 240.469 | 97.735 | 97.735 | -4.8615 |  | 320.469 | 177.735 | 177.735 | -4.8615 | 357.735 | 266.9385
144.141 | 242.578 | 98.437 | 98.437 | -4.1595 |  | 322.578 | 178.437 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
146.25 | 244.688 | 98.438 | 98.438 | -4.1585 |  | 324.688 | 178.438 | 178.438 | -4.1585 | 358.438 | 267.6415
147.656 | 246.797 | 99.141 | 99.141 | -3.4555 |  | 326.797 | 179.141 | 179.141 | -3.4555 | 359.141 | 268.3445
149.766 | 248.203 | 98.437 | 98.437 | -4.1595 |  | 328.203 | 178.437 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
151.172 | 249.609 | 98.437 | 98.437 | -4.1595 |  | 329.609 | 178.437 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
153.281 | 251.719 | 98.438 | 98.438 | -4.1585 |  | 331.719 | 178.438 | 178.438 | -4.1585 | 358.438 | 267.6415
155.391 | 253.828 | 98.437 | 98.437 | -4.1595 |  | 333.828 | 178.437 | 178.437 | -4.1595 | 358.437 | 267.6405
156.797 | 256.641 | 99.844 | 99.844 | -2.7525 |  | 336.641 | 179.844 | 179.844 | -2.7525 | 359.844 | 269.0475
158.906 | 258.75 | 99.844 | 99.844 | -2.7525 |  | 338.75 | 179.844 | 179.844 | -2.7525 | 359.844 | 269.0475
160.313 | 260.859 | 100.546 | 100.546 | -2.0505 |  | 340.859 | 180.546 | 180.546 | -2.0505 | 0.546 | -90.2505
162.422 | 262.969 | 100.547 | 100.547 | -2.0495 |  | 342.969 | 180.547 | 180.547 | -2.0495 | 0.547 | -90.2495
163.828 | 265.078 | 101.25 | 101.25 | -1.3465 |  | 345.078 | 181.25 | 181.25 | -1.3465 | 1.25 | -89.5465
165.938 | 267.188 | 101.25 | 101.25 | -1.3465 |  | 347.188 | 181.25 | 181.25 | -1.3465 | 1.25 | -89.5465
167.344 | 269.297 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 349.297 | 181.953 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
169.453 | 272.109 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 352.109 | 182.656 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
170.859 | 274.219 | 103.36 | 103.36 | 0.76351 |  | 354.219 | 183.36 | 183.36 | 0.76351 | 3.36 | -87.4365
172.969 | 276.328 | 103.359 | 103.359 | 0.76251 |  | 356.328 | 183.359 | 183.359 | 0.76251 | 3.359 | -87.4375
173.672 | 278.438 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 358.438 | 184.766 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
175.781 | 280.547 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 0.547 | -175.234 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
177.891 | 282.656 | 104.765 | 104.765 | 2.1685 |  | 2.656 | -175.235 | 184.765 | 2.1685 | 4.765 | -86.0315
180 | 284.766 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 4.766 | -175.234 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
182.109 | 286.875 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 6.875 | -175.234 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
183.516 | 288.984 | 105.468 | 105.468 | 2.8715 |  | 8.984 | -174.532 | 185.468 | 2.8715 | 5.468 | -85.3285
185.625 | 290.391 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 10.391 | -175.234 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
187.734 | 293.203 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 13.203 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
189.141 | 294.609 | 105.468 | 105.468 | 2.8715 |  | 14.609 | -174.532 | 185.468 | 2.8715 | 5.468 | -85.3285
191.25 | 296.719 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 16.719 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
192.656 | 298.125 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 18.125 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
194.766 | 300.234 | 105.468 | 105.468 | 2.8715 |  | 20.234 | -174.532 | 185.468 | 2.8715 | 5.468 | -85.3285
196.172 | 303.047 | 106.875 | 106.875 | 4.2785 |  | 23.047 | -173.125 | 186.875 | 4.2785 | 6.875 | -83.9215
198.281 | 304.453 | 106.172 | 106.172 | 3.5755 |  | 24.453 | -173.828 | 186.172 | 3.5755 | 6.172 | -84.6245
200.391 | 306.563 | 106.172 | 106.172 | 3.5755 |  | 26.563 | -173.828 | 186.172 | 3.5755 | 6.172 | -84.6245
201.797 | 307.969 | 106.172 | 106.172 | 3.5755 |  | 27.969 | -173.828 | 186.172 | 3.5755 | 6.172 | -84.6245
203.906 | 309.375 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 29.375 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
205.313 | 311.484 | 106.171 | 106.171 | 3.5745 |  | 31.484 | -173.829 | 186.171 | 3.5745 | 6.171 | -84.6255
207.422 | 312.891 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 32.891 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
208.828 | 314.297 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 34.297 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
210.938 | 315.703 | 104.765 | 104.765 | 2.1685 |  | 35.703 | -175.235 | 184.765 | 2.1685 | 4.765 | -86.0315
212.344 | 317.813 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 37.813 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
213.75 | 319.219 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 39.219 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
215.859 | 321.328 | 105.469 | 105.469 | 2.8725 |  | 41.328 | -174.531 | 185.469 | 2.8725 | 5.469 | -85.3275
217.969 | 322.734 | 104.765 | 104.765 | 2.1685 |  | 42.734 | -175.235 | 184.765 | 2.1685 | 4.765 | -86.0315
220.078 | 324.844 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 44.844 | -175.234 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
222.188 | 326.25 | 104.062 | 104.062 | 1.4655 |  | 46.25 | -175.938 | 184.062 | 1.4655 | 4.062 | -86.7345
223.594 | 327.656 | 104.062 | 104.062 | 1.4655 |  | 47.656 | -175.938 | 184.062 | 1.4655 | 4.062 | -86.7345
225.703 | 329.063 | 103.36 | 103.36 | 0.76351 |  | 49.063 | -176.64 | 183.36 | 0.76351 | 3.36 | -87.4365
227.813 | 331.172 | 103.359 | 103.359 | 0.76251 |  | 51.172 | -176.641 | 183.359 | 0.76251 | 3.359 | -87.4375
229.219 | 332.578 | 103.359 | 103.359 | 0.76251 |  | 52.578 | -176.641 | 183.359 | 0.76251 | 3.359 | -87.4375
229.922 | 334.688 | 104.766 | 104.766 | 2.1695 |  | 54.688 | -175.234 | 184.766 | 2.1695 | 4.766 | -86.0305
232.734 | 336.094 | 103.36 | 103.36 | 0.76351 |  | 56.094 | -176.64 | 183.36 | 0.76351 | 3.36 | -87.4365
234.844 | 337.5 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 57.5 | -177.344 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
236.25 | 339.609 | 103.359 | 103.359 | 0.76251 |  | 59.609 | -176.641 | 183.359 | 0.76251 | 3.359 | -87.4375
238.359 | 341.016 | 102.657 | 102.657 | 0.060511 |  | 61.016 | -177.343 | 182.657 | 0.060511 | 2.657 | -88.1395
240.469 | 343.125 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 63.125 | -177.344 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
241.875 | 344.531 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 64.531 | -177.344 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
243.984 | 345.938 | 101.954 | 101.954 | -0.64249 |  | 65.938 | -178.046 | 181.954 | -0.64249 | 1.954 | -88.8425
244.688 | 347.344 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 67.344 | -177.344 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
247.5 | 349.453 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 69.453 | -178.047 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
249.609 | 351.563 | 101.954 | 101.954 | -0.64249 |  | 71.563 | -178.046 | 181.954 | -0.64249 | 1.954 | -88.8425
251.016 | 352.969 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 72.969 | -178.047 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
253.125 | 355.078 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 75.078 | -178.047 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435
253.828 | 356.484 | 102.656 | 102.656 | 0.059511 |  | 76.484 | -177.344 | 182.656 | 0.059511 | 2.656 | -88.1405
256.641 | 358.594 | 101.953 | 101.953 | -0.64349 |  | 78.594 | -178.047 | 181.953 | -0.64349 | 1.953 | -88.8435